仕　　様　　書

１　調達物品

脳波計

２　規格・数量

　日本光電工業㈱製

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | 品　　　　名 | 規格等 | 数量 |
| 01 | 脳波計 | EEG-1260-NE | １ |
| 02 | コントロールユニット | GG-126A-NE | １ |
| 03 | 液晶ディスプレイユニット | VL-121A | １ |
| 04 | 脳波アンプルユニット | JE-940A | １ |
| 05 | LCDポール | KH-121A | １ |
| 06 | スタンド | KC-001A | １ |
| 07 | 操作パネル | PE-120A | １ |
| 08 | アダプタ | DI-120A | ２ |
| 09 | ミニ電極接続箱 | JE-944A | １ |
| 10 | ファストクリップ | NC-143E | １ |
| 11 | 脳波用心電図リード | BC-112B | １ |
| 12 | レーザプリンタ | WL-121A | １ |
| 13 | 架台 | KD-029A | １ |
| 14 | マルチタップ | SD-120A | １ |
| 15 | 光刺激装置 | LS-940A | １ |
| 16 | スピーカユニット | ES-940A | １ |
| 17 | LAN変換アダプタ | QI-940A | １ |
| 18 | デジタルビデオソフトウェア | QP-110AK | １ |
| 19 | マイクセット | ZD-110A | １ |
| 20 | スピーカーセット | ZD-120A | １ |
| 21 | カラーカメラセット | LC-362B-01 | １ |
| 22 | スイッチングハブ | QI-125A | １ |
| 23 | アイソレーションユニット | SM-120A | １ |
| 24 | レビュープログラム | QP-112A | １ |
| 25 | ニューロチェッカー | AX-510B | １ |
| 26 | AX-510B－JE-940A接続ケーブル | JW-510A | １ |
| 27 | 脳波用電極セット | BE-911A | １ |
| 28 | 脳波用電極セット | BE-912A | １ |
| 29 | 診断情報システムCNNPlus端末　基本プログラム | QP-422N-CNN | １ |

　※当院の日本光電工業㈱製の生理検査システム（脳神経システム）と接続すること。

３　納期

　　令和８年３月31日（火）

　　ただし、可能な限り早期に納入すること。

４　設置について

搬入、据付、設定、調整については当院の診療業務に支障をきたさぬよう当院職員と協議の上、その指示に従うこと。また、費用は落札者の負担で行うこと。

本調達における装置について、型式・シリアル番号等の一覧リストを提出すること。