仕　　様　　書

１　契約内容

ピッキングサポートシステム

２　規格・数量

㈱ユヤマ製

| No. | 品 名 | 規格等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ピッキングサポートシステム GX handy premium |  | １式 |
|  | 《主な仕様》 |  |  |
|  | 操作端末（Keyence） | Gx handy | ８台 |
|  | 操作端末用クレードル（４台用） |  | ２台 |
|  | サーバ | TX1320 M6 （2022/6C/16GB/1.2TB/電冗） | １台 |
|  | 無停電装置 | UPS610ST RS/SIGNALボード付き | １台 |
|  | 無停電装置制御ソフト FeliSafe | YESW-F63WAS | １式 |
|  | 23.8型ワイド液晶ディスプレイ | 243V7QJAB/11 | １台 |
|  | 【SiCSP】Win Sv 2025 DEVICE CAL |  | ８式 |
|  | DatacloningWizard/SV メディア V6.1 |  | １式 |
|  | DatacloningWizard/SV SV-L V6.1 |  | １式 |
|  | LAPLINK 14 1ライセンスパック |  | １式 |
|  | GXハンディライセンス |  | ８式 |
|  | ピッキングGS1認証機能（調剤・注射） |  | １式 |
| 02 | A4カラーLEDプリンタ | C650DNW | ４台 |
| 03 | 注射箋プリンタ | APF-PRC | ４台 |
| 04 | M-T542Ⅱ | AF-000 | ４台 |
| 05 | チャックユニットのオーバーホール |  | １式 |

※「サーバ」については、365日24時間×５年間の保守を行うこと。

※当該システムの運用に必要な導入作業及びセットアップ作業を行うこと。

３　納期

令和８年９月30日（水）

ただし、令和８年度中の可能な限り早期に納入すること。

４　設置について

搬入、据付、設定、調整については当院の診療業務に支障をきたさぬよう当院職員と協議の上、その指示に従うこと。また、費用は落札者の負担で行うこと。

本調達における装置について、型式・シリアル番号等の一覧リストを提出すること。