仕　　様　　書

１　契約内容

蛍光顕微鏡

２　規格・数量

キーエンス㈱製

| No. | 品 名 | 規格等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | オールインワン顕微鏡BZ-X1000セット |  | １ |
|  | 【構成】 |  |  |
|  | BZ-X1000コントローラ |  |  |
|  | BZ-X1100ヘッド |  |  |
|  | BZ-X1000専用デスクトップPC |  |  |
|  | ワイドモニタ |  |  |
|  | BZ立ち上げ調整 |  |  |
|  | 標準セット |  |  |
|  | 引き出し式ホルダーフレーム |  |  |
|  | サンプルホルダセット （スライド・35mmディッシュ） |  |  |
|  | Plan Apochromat 20X |  |  |
|  | Plan Apochromat 40X |  |  |
|  | Plan Apochromat 100X Oil |  |  |
|  | HRフィルタGFP |  |  |
|  | HRフィルタTRITC |  |  |
| 02 | Zスタックモジュール |  | １ |
| 03 | 連結・多点撮影モジュール |  | １ |
| 04 | BZ-X1000解析アプリケーション |  | １ |
| 05 | ハイブリッドセルカウント |  | １ |

３　納期

令和８年11月30日（月）

４　設置について

搬入、据付、設定、調整については当院の診療業務に支障をきたさぬよう当院職員と協議の上、その指示に従うこと。また、費用は落札者の負担で行うこと。

本調達における装置について、型式・シリアル番号等の一覧リストを提出すること。