仕　　様　　書

１　調達物品

超音波画像診断装置

２　規格・数量

富士フィルムメディカル㈱製

| No. | 品 名 | 規格等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 超音波画像診断装置（乳腺パッケージ） | ARIETTA750 DeepInsight SE | １ |
|  | （標準構成） |  |  |
|  | FAM |  |  |
|  | ゼリーウォーマ |  |  |
|  | Panoramic View |  |  |
|  | 被験者情報自動入力 |  |  |
|  | DICOMネットワーク通信機能 |  |  |
|  | IMT自動計測 |  |  |
|  | Dynamic Slow-motion Display |  |  |
|  | Protocol Assistant |  |  |
|  | Detective Flow Imaging |  |  |
| 02 | デジタルモノクロプリンタ | SSZ-X311 | １ |
| 03 | 白黒プリンタ接続キット | PM-LI880-H001 | １ |
| 04 | Real-time Tissue Elastographyソフト | SOP-ARIETTA750-43 | １ |
| 05 | Shear Wave Measurement B ソフト | SOP-ARIETTA750-151 | １ |
| 06 | eScreeningソフト | SOP-ARIETTA750-137 | １ |
| 07 | Contrast Harmonic Imagingソフト | SOP-ARIETTA750-44 | １ |
| 08 | McAfee Enbedded Controlソフト | SOP-ARIETTA750-128 | １ |
| 09 | リニアプローブ〈12-2MHz/38mm〉 | L442 | １ |
| 10 | リニアプローブ〈18-5MHz/38mm〉 | L64 | １ |
| 11 | バーコードリーダ | SSHC65VU | １ |
| 12 | 無線LANインターフェース |  | １ |

※当院の富士通Japan㈱製の電子カルテへ接続すること。

３　納期

令和８年３月31日（火）

ただし、可能な限り早期に納入すること。

４　設置について

搬入、据付、設定、調整については当院の診療業務に支障をきたさぬよう当院職員と協議の上、その指示に従うこと。また、費用は落札者の負担で行うこと。

本調達における装置について、型式・シリアル番号等の一覧リストを提出すること。