仕　　様　　書

１　調達物品

電気手術器

２　規格・数量

　㈱アムコ製

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | 品　　　　名 | 規格等 | 数量 |
| 01 | VIO3　5ソケットモデル | E128177 | １ |
| 02 | VIO3用　1ペダルフットリモート付きスイッチ | E123302 | １ |
| 03 | VIO3用　2ペダルフットリモート付きスイッチ  仕切り板付き | E123303 | １ |
| 04 | システムキャリーパフォーマンス | E121700 | １ |
| 05 | システムキャリー用1ペダルフットスイッチマウント | E121605 | １ |
| 06 | システムキャリー用固定具 | E121608 | １ |

３　納期

　　令和８年３月31日（火）

　　ただし、可能な限り早期に納入すること。

４　設置について

搬入、据付、設定、調整については当院の診療業務に支障をきたさぬよう当院職員と協議の上、その指示に従うこと。また、費用は落札者の負担で行うこと。

本調達における装置について、型式・シリアル番号等の一覧リストを提出すること。