仕　　様　　書

１　契約内容

ポータブルⅩ線撮影装置

２　規格・数量

富士フイルムメディカル㈱製

| No. | 品 名 | 規格等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CALNEO AQRO | DR-XD 1000 MBL WIN10 LED | １ |
| 02 | AQRO用バッテリー | DR-XD 1000 BATTERY | １ |
| 03 | AQRO用Bluetoothバーコードリーダーキット | CLN AQRO BT BCR KIT | １ |
| 04 | AQRO用X線防護エプロンハンガー | DR-XD 1000 APRON HANGER | １ |
| 05 | AQRO用モニターカバー | MONITOR COVER FOR AQRO | １ |
| 06 | 無線LANアダプター 5.2GHz | Archer T2U V3.0 | １ |
| 07 | CALNEO FLOW G47 | DR-ID 1831 SE | １ |
| 08 | Flow用バッテリパック（軽量タイプ） | DR1800 SE BATTERY S | ２ |
| 09 | 黒化処理ソフトウェア（ライセンス） | DX CL SHUTTER-PROC SWL | １ |
| 10 | DICOM接続ソフトウェア：MWM （患者＋メニュー情報）（ライセンス） | DX CL DICOM ORDER MWM SWL | １ |
| 11 | F-RIS接続ソフトウェア（ライセンス） | DX CL ORDER ONLINE TST SWL | １ |
| 12 | MFP/ダイナミック処理ソフト（ライセンス） | DX CL DYN VISUAL II SWL | １ |
| 13 | AQRO用異物認識機能増設メモリ（4GB） | DR-XD 1000 MEMORY EXP KIT A | １ |
| 14 | Windows Client Access License（5CAL） |  | １ |

※線量測定を実施すること。

※当院の次のシステムと接続すること。

①富士フイルムメディカル㈱製　放射線情報管理システム（F-RIS）

②富士フイルムメディカル㈱製　医用画像情報システム（SYNAPSE）

３　納期

令和８年５月29日（金）

ただし、令和８年度中の可能な限り早期に納入すること。

４　設置について

搬入、据付、設定、調整については当院の診療業務に支障をきたさぬよう当院職員と協議の上、その指示に従うこと。また、費用は落札者の負担で行うこと。

本調達における装置について、型式・シリアル番号等の一覧リストを提出すること。