仕　　様　　書

１　調達物品

セントラルモニタ

２　規格・数量

　日本光電㈱製

1. 東５病棟設置分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | 品　　　　名 | 規格等 | 数量 |
| 01 | セントラルモニタ | CNS-2101 | １ |
| 02 | 液晶ディスプレイユニット | VL-238R | １ |
| 03 | レコーダユニット | WS-140P | １ |
| 04 | スタンド | DM-140P | １ |
| 05 | VLケーブルセット（サブ）2.5M | YS-113P8 | １ |
| 06 | ソフトウェアライセンス24人拡張 | QL-018P | １ |
| 07 | ソフトウェアライセンス32人拡張 | QL-019P | １ |
| 08 | ネームプレート | DP-160P | １ |
| 09 | 部材  （L2スイッチ、マウス、キーボード、配線部材） |  | １ |

1. CCU設置分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | 品　　　　名 | 規格等 | 数量 |
| 01 | セントラルモニタ | CNS-2101 | １ |
| 02 | 液晶ディスプレイユニット | VL-238R | １ |
| 03 | レコーダユニット | WS-140P | １ |
| 04 | スタンド | DM-140P | １ |
| 05 | VLケーブルセット（サブ）2.5M | YS-113P8 | １ |
| 06 | ネームプレート | DP-160P | １ |

３　納期

　　令和７年９月30日（火）

　　ただし、可能な限り早期に納入すること。

４　設置について

搬入、据付、設定、調整については当院の診療業務に支障をきたさぬよう当院職員と協議の上、その指示に従うこと。また、費用は落札者の負担で行うこと。

本調達における装置について、型式・シリアル番号等の一覧リストを提出すること。